## ID_INFLUENTE
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha | influente_SO4 |  | influente_CAUDAL
CAUDAL | influente_CAUDAL | influente_P-PO4 |  | influente_pH
pH | influente_pH | influente_ratio_DBO5t_DQOt |  | influente_Conductividad
Conductividad | influente_Conductividad |  |  | influente_MES
MES | influente_MES |  |  | influente_MES_conc
MESt | influente_MES_conc |  |  | influente_MV
MV | influente_MV |  |  | influente_DBO5t
DBO5t | influente_DBO5t |  |  | influente_DBO5t_conc
DBO5t_1 | influente_DBO5t_conc |  |  | influente_DQOt
DQOt | influente_DQOt |  |  | influente_DQOt_conc
DQOt_1 | influente_DQOt_conc |  |  | influente_Pt
Pt | influente_Pt |  |  | influente_Pt_conc
Pt_1 | influente_Pt_conc |  |  | influente_SO4_conc
SO4 | influente_SO4_conc |  |  | influente_P-PO4_conc
P-PO4 | influente_P-PO4_conc |  |  | influente_NNH4
NNH4 | influente_NNH4 |  |  | influente_NNH4_conc
NNH4_1 | influente_NNH4_conc |  |  | influente_NTk
NTk | influente_NTk |  |  | influente_NTk_conc
NTk_1 | influente_NTk_conc |  |  | influente_SO4
influente_P-PO4
influente_ratio_DBO5t_DQOt

## ID_BIOS
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha | bios_IN_ratio_DBO5t_DQOt | bios_estado_Tª | bios_IN_CAUDAL | bios_manipulable_Cl3Fe | ID_INFLUENTE
CAUDAL_2 | bios_IN_CAUDAL | bios_manipulable_O2_Promedio_Zona_1 | bios_estado_MV | bios_IN_pH | bios_manipulable_Cl3Fe_actiflo | METEO
pH_1 | bios_IN_pH | bios_manipulable_O2_Promedio_Zona_2 | bios_estado_kg_MES_totales | bios_IN_MES | bios_manipulable_Caudal_recirculacion
MES_2 | bios_IN_MES |  | bios_estado_kg_MV_totales | bios_IN_MES_conc | bios_manipulable_O2_Bio1_Zona_1
MESt_2 | bios_IN_MES_conc |  | bios_estado_SVI | bios_IN_DBO5t | bios_manipulable_O2_Bio2_Zona_1
DBO5t_2 | bios_IN_DBO5t |  | bios_estado_pH | bios_IN_DBO5t_conc | bios_manipulable_O2_Bio3_Zona_1
DBO5t_3 | bios_IN_DBO5t_conc |  | bios_estado_fango_recirculacion_conc | bios_IN_DQOt | bios_manipulable_O2_Bio1_Zona_2
DQOt_4 | bios_IN_DQOt |  | bios_estado_MV_fango_primario_a_espesador | bios_IN_DQOt_conc | bios_manipulable_O2_Bio2_Zona_2
DQOt_5 | bios_IN_DQOt_conc |  | bios_estado_pH_fango_primario_a_espesador | bios_IN_Pt | bios_manipulable_O2_Bio3_Zona_2
Pt_4 | bios_IN_Pt |  | bios_estado_Cm_carga masica | bios_IN_Pt_conc | bios_manipulable_TRH
Pt_5 | bios_IN_Pt_conc |  |  | bios_IN_P-PO4 | bios_manipulable_SRT
P_PO4 | bios_IN_P-PO4 |  |  | bios_IN_P-PO4_conc | bios_manipulable_Caudal_purga_primarios_a_espesador
P_PO4_1 | bios_IN_P-PO4_conc |  |  | bios_IN_NNH4 | bios_manipulable_Caudal_purga_BIOS_a_espesador
NNH4_2 | bios_IN_NNH4 |  |  | bios_IN_NNH4_conc | bios_manipulable_kg_dia_fango_primario_a_espesador
NNH4_3 | bios_IN_NNH4_conc |  |  | bios_IN_NT
Nt | bios_IN_NT |  |  | bios_IN_NT_conc
NT | bios_IN_NT_conc
Tª | bios_estado_Tª
MV_2 | bios_estado_MV
kg MES totales | bios_estado_kg_MES_totales
kg MV totales | bios_estado_kg_MV_totales
MOHL MAN | bios_estado_SVI
pH_4 | bios_estado_pH
MES_10 | bios_estado_fango_recirculacion_conc
MV_1 | bios_estado_MV_fango_primario_a_espesador
pH_3 | bios_estado_pH_fango_primario_a_espesador
Cm | bios_estado_Cm_carga masica
Cl3Fe | bios_manipulable_Cl3Fe
Cl3Fe_1 | bios_manipulable_Cl3Fe_actiflo
Caudal_2 | bios_manipulable_Caudal_recirculacion
O2 Bio1 Zona 1 | bios_manipulable_O2_Bio1_Zona_1
O2 Bio2 Zona 1 | bios_manipulable_O2_Bio2_Zona_1
O2 Bio3 Zona 1 | bios_manipulable_O2_Bio3_Zona_1
O2 Bio1 Zona 2 | bios_manipulable_O2_Bio1_Zona_2
O2 Bio2 Zona 2 | bios_manipulable_O2_Bio2_Zona_2
O2 Bio3 Zona 2 | bios_manipulable_O2_Bio3_Zona_2
TRH | bios_manipulable_TRH
SRT | bios_manipulable_SRT
Caudal | bios_manipulable_Caudal_purga_primarios_a_espesador
Caudal_1 | bios_manipulable_Caudal_purga_BIOS_a_espesador
MES_7 | bios_manipulable_kg_dia_fango_primario_a_espesador

## ID_FANGOS
ORIGEN | DESTINO |  | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha |  |  | fangos_IN_Caudal_a_centrifuga | fangos_estado_MV_fango_primario_a_stocker | fangos_manipulable_Caudal_purga_primarios_a_stocker | ID_BIOS
Caudal_3 | fangos_manipulable_Caudal_purga_primarios_a_stocker | IN-out |  | fangos_IN_kg_dia_fango_a_centrifuga | fangos_estado_fango_primario_a_stocker_conc | fangos_manipulable_Caudal_purga_BIOS_a_stocker | ID_INFLUENTE
Caudal_4 | fangos_manipulable_Caudal_purga_BIOS_a_stocker |  |  | fangos_estado_MS%_fango_a_HORNO | fangos_estado_pH_fango_primario_a_stocker | fangos_manipulable_kg_dia_fango_primario_a_stocker | YOKO
MS_3 | fangos_manipulable_kg_dia_fango_primario_a_stocker |  |  | fangos_estado_MV%_fango_a_HORNO | fangos_estado_MV_fango_biologico_a_stocker | fangos_manipulable_kg_dia_fango_biologico_a_stocker | ANALITICA
MS_7 | fangos_manipulable_kg_dia_fango_biologico_a_stocker |  |  | fangos_estado_MV_fango_a_centrifuga | fangos_estado_fango_biologico_a_stocker_conc | fangos_bio_kg_MES_retornos_dia | METEO
Caudal | fangos_IN_Caudal_a_centrifuga |  |  | fangos_estado_MS_fango_a _centrifuga | fangos_estado_pH_fango_biologico_a_stocker | fangos_manipulable_Caudal_polimero_solido
MS_9 | fangos_IN_kg_dia_fango_a_centrifuga
%MS | fangos_estado_MS%_fango_a_HORNO
%MV | fangos_estado_MV%_fango_a_HORNO
MES_5 | fangos_bio_kg_MES_retornos_dia
MV_6 | fangos_estado_MV_fango_primario_a_stocker | ESTADO
MS_2 | fangos_estado_fango_primario_a_stocker_conc
PH_2 | fangos_estado_pH_fango_primario_a_stocker
MV_9 | fangos_estado_MV_fango_biologico_a_stocker
MS_6 | fangos_estado_fango_biologico_a_stocker_conc
PH_5 | fangos_estado_pH_fango_biologico_a_stocker
MV_10 | fangos_estado_MV_fango_a_centrifuga
MS_8 | fangos_estado_MS_fango_a _centrifuga
Caudal Poly activo | fangos_manipulable_Caudal_polimero_solido | Manipulable

## ID_HORNO
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha |  | horno_Produccion_vapor_KG/h | horno_IN_Caudal_ms_a_HORNO | horno_manipulable_Caudal_aire_horno | ID_FANGOS
Caudal fango Yoko | horno_IN_Caudal_ms_a_HORNO |  | horno_OUT_Vapor_turbinado | horno_IN_kg_fango_a_horno | horno_manipulable_Caudal_fuel_a_HORNO | ID_BIOS
Caudal fango | horno_IN_kg_fango_a_horno |  |  | horno_estado_kg_fango_MV_a_HORNO | horno_manipulable_Temp_lecho_ºC | ID_INFLUENTE
Caudal MV | horno_estado_kg_fango_MV_a_HORNO |  |  |  | horno_manipulable_O2_humos | YOKO
Aire fluid | horno_manipulable_Caudal_aire_horno |  |  |  |  | ANALITICA
Fuel | horno_manipulable_Caudal_fuel_a_HORNO |  |  |  |  | METEO
ºC | horno_manipulable_Temp_lecho_ºC
% | horno_manipulable_O2_humos
Vapor producido | horno_Produccion_vapor_KG/h
Vapor turbinado | horno_OUT_Vapor_turbinado

## ID_EFLUENTE
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha |  | Calidad_Agua |  |  | ID_HORNO
NH4+ | efluente_N-NH4_conc |  | efluente_N-NH4_conc |  |  | ID_FANGOS
N-NO3- | efluente_N-NO3_conc |  | efluente_N-NO3_conc |  |  | ID_BIOS
NTk_3 | efluente_Ntk_conc |  | efluente_Ntk_conc |  |  | ID_INFLUENTE
Pt_8 | efluente_Pt_conc |  | efluente_Pt_conc |  |  | YOKO
P-PO4_1 | efluente_P-PO4_conc |  | efluente_P-PO4_conc |  |  | ANALITICA
SO4_1 | efluente_SO4_conc |  | efluente_SO4_conc |  |  | METEO
DBO5t_5 | efluente_DBO5t_conc |  | efluente_DBO5t_conc
DQOt_8 | efluente_DQOt_conc |  | efluente_DQOt_conc
MESt_3 | efluente_MES_conc |  | efluente_MES_conc
Turbidez | efluente_Turbidez |  | efluente_Turbidez
pH_2 | efluente_pH |  | efluente_pH
SST_2 | efluente_rend_elim_SST |  | efluente_rend_elim_SST
DB05 | efluente_rend_elim_DBO5 |  | efluente_rend_elim_DBO5
DQOt_10 | efluente_rend_elim_DQOt |  | efluente_rend_elim_DQOt
Pt_10 | efluente_rend_elim_Pt |  | efluente_rend_elim_Pt
NTK_1 | efluente_rend_elim_NTK |  | efluente_rend_elim_NTK

## ID_ELECTRICIDAD
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha |  | electricidad_Consumo_EDAR_kWdia |  |  | ID_EFLUENTE
ACTIVA TOTAL | electricidad_Consumo_EDAR_kWdia |  | electricidad_Consumo_fangos_kWh |  |  | ID_HORNO
FANGOS | electricidad_Consumo_fangos_kWh |  | electricidad_Consumo_LAMSON_kWdia |  |  | ID_FANGOS
LAMSON | electricidad_Consumo_LAMSON_kWdia |  | electricidad_Consumo_ventilacion_kWdia |  |  | ID_BIOS
Ventilación | electricidad_Consumo_ventilacion_kWdia |  | electricidad_Consumo_AGUAS_kWdia |  |  | ID_INFLUENTE
AGUAS | electricidad_Consumo_AGUAS_kWdia |  | electricidad_Consumo_SOPLANTES_BIOLOGICO_kWdia |  |  | YOKO
TURBOS | electricidad_Consumo_SOPLANTES_BIOLOGICO_kWdia |  | electricidad_produccion_Turbina_kWdia |  |  | ANALITICA
Producción | electricidad_produccion_Turbina_kWdia |  |  |  |  | METEO

## YOKO
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha |  |  |  | bios_manipulable_Caudal_polimero_actiflo
Caudal polimero Actiflo_ Litros /dia | bios_manipulable_Caudal_polimero_actiflo

## ANALITICA
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha |  |  | bios_IN_actiflo_MES_conc
MESt_2 | bios_IN_actiflo_MES_conc

## METEO
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha |  |  | P24
P24 | P24 |  |  | TMED
TMED | TMED |  |  | PRES00
PRES00 | PRES00 |  |  | PRES07
PRES07 | PRES07 |  |  | PRES13
PRES13 | PRES13 |  |  | PRES18
PRES18 | PRES18