## ID_INFLUENTE
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha | influente_SO4 |  | influente_CAUDAL
CAUDAL | influente_CAUDAL | influente_P-PO4 |  | influente_pH
pH | influente_pH | influente_ratio_DBO5t_DQOt |  | influente_Conductividad
Conductividad | influente_Conductividad |  |  | influente_MES
MES | influente_MES |  |  | influente_MES.conc
MESt | influente_MES.conc |  |  | influente_MV
MV | influente_MV |  |  | influente_DBO5t
DBO5t | influente_DBO5t |  |  | influente_DBO5t.conc
DBO5t.1 | influente_DBO5t.conc |  |  | influente_DQOt
DQOt | influente_DQOt |  |  | influente_DQOt.conc
DQOt.1 | influente_DQOt.conc |  |  | influente_Pt
Pt | influente_Pt |  |  | influente_Pt.conc
Pt.1 | influente_Pt.conc |  |  | influente_SO4.conc
SO4 | influente_SO4.conc |  |  | influente_P-PO4.conc
P-PO4 | influente_P-PO4.conc |  |  | influente_NNH4
NNH4 | influente_NNH4 |  |  | influente_NNH4.conc
NNH4.1 | influente_NNH4.conc |  |  | influente_NTk
NTk | influente_NTk |  |  | influente_NTk.conc
NTk.1 | influente_NTk.conc |  |  | influente_SO4
influente_P-PO4
influente_ratio_DBO5t_DQOt

## ID_BIOS
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha | bios_IN_ratio_DBO5t_DQOt | bios_estado_Tª | bios_IN_CAUDAL | bios_manipulable_Cl3Fe | ID_INFLUENTE
CAUDAL.2 | bios_IN_CAUDAL | bios_manipulable_O2_Promedio_Zona_1 | bios_estado_MV | bios_IN_pH | bios_manipulable_Cl3Fe_actiflo
pH.1 | bios_IN_pH | bios_manipulable_O2_Promedio_Zona_2 | bios_estado_kg_MES_totales | bios_IN_MES | bios_manipulable_Caudal_recirculacion
MES.2 | bios_IN_MES |  | bios_estado_kg_MV_totales | bios_IN_MES.conc | bios_manipulable_O2_Bio1_Zona_1
MESt.2 | bios_IN_MES.conc |  | bios_estado_SVI | bios_IN_DBO5t | bios_manipulable_O2_Bio2_Zona_1
DBO5t.2 | bios_IN_DBO5t |  | bios_estado_pH | bios_IN_DBO5t.conc | bios_manipulable_O2_Bio3_Zona_1
DBO5t.3 | bios_IN_DBO5t.conc |  | bios_estado_fango_recirculacion.conc | bios_IN_DQOt | bios_manipulable_O2_Bio1_Zona_2
DQOt.4 | bios_IN_DQOt |  | bios_estado_MV_fango_primario_a_espesador | bios_IN_DQOt.conc | bios_manipulable_O2_Bio2_Zona_2
DQOt.5 | bios_IN_DQOt.conc |  | bios_estado_pH_fango_primario_a_espesador | bios_IN_Pt | bios_manipulable_O2_Bio3_Zona_2
Pt.4 | bios_IN_Pt |  | bios_estado_Cm_carga masica | bios_IN_Pt.conc | bios_manipulable_TRH
Pt.5 | bios_IN_Pt.conc |  |  | bios_IN_P-PO4 | bios_manipulable_SRT
P_PO4 | bios_IN_P-PO4 |  |  | bios_IN_P-PO4.conc | bios_manipulable_Caudal_purga_primarios_a_espesador
P_PO4.1 | bios_IN_P-PO4.conc |  |  | bios_IN_NNH4 | bios_manipulable_Caudal_purga_BIOS_a_espesador
NNH4.2 | bios_IN_NNH4 |  |  | bios_IN_NNH4.conc | bios_manipulable_kg_dia_fango_primario_a_espesador
NNH4.3 | bios_IN_NNH4.conc |  |  | bios_IN_NT
Nt | bios_IN_NT |  |  | bios_IN_NT.conc
NT | bios_IN_NT.conc
Tª | bios_estado_Tª
MV.2 | bios_estado_MV
kg MES totales | bios_estado_kg_MES_totales
kg MV totales | bios_estado_kg_MV_totales
MOHL MAN | bios_estado_SVI
pH.4 | bios_estado_pH
MES.10 | bios_estado_fango_recirculacion.conc
MV.1 | bios_estado_MV_fango_primario_a_espesador
pH.3 | bios_estado_pH_fango_primario_a_espesador
Cm | bios_estado_Cm_carga masica
Cl3Fe | bios_manipulable_Cl3Fe
Cl3Fe.1 | bios_manipulable_Cl3Fe_actiflo
Caudal.2 | bios_manipulable_Caudal_recirculacion
O2 Bio1 Zona 1 | bios_manipulable_O2_Bio1_Zona_1
O2 Bio2 Zona 1 | bios_manipulable_O2_Bio2_Zona_1
O2 Bio3 Zona 1 | bios_manipulable_O2_Bio3_Zona_1
O2 Bio1 Zona 2 | bios_manipulable_O2_Bio1_Zona_2
O2 Bio2 Zona 2 | bios_manipulable_O2_Bio2_Zona_2
O2 Bio3 Zona 2 | bios_manipulable_O2_Bio3_Zona_2
TRH | bios_manipulable_TRH
SRT | bios_manipulable_SRT
Caudal | bios_manipulable_Caudal_purga_primarios_a_espesador
Caudal.1 | bios_manipulable_Caudal_purga_BIOS_a_espesador
MES.7 | bios_manipulable_kg_dia_fango_primario_a_espesador

## ID_FANGOS
ORIGEN | DESTINO |  | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha |  |  | fangos_IN_Caudal_a_centrifuga | fangos_estado_MV_fango_primario_a_stocker | fangos_manipulable_Caudal_purga_primarios_a_stocker | ID_BIOS
Caudal.3 | fangos_manipulable_Caudal_purga_primarios_a_stocker | IN-out |  | fangos_IN_kg_dia_fango_a_centrifuga | fangos_estado_fango_primario_a_stocker.conc | fangos_manipulable_Caudal_purga_BIOS_a_stocker | ID_INFLUENTE
Caudal.4 | fangos_manipulable_Caudal_purga_BIOS_a_stocker |  |  | fangos_estado_MS%_fango_a_HORNO | fangos_estado_pH_fango_primario_a_stocker | fangos_manipulable_kg_dia_fango_primario_a_stocker | YOKO
MS.3 | fangos_manipulable_kg_dia_fango_primario_a_stocker |  |  | fangos_estado_MV%_fango_a_HORNO | fangos_estado_MV_fango_biologico_a_stocker | fangos_manipulable_kg_dia_fango_biologico_a_stocker | ANALITICA
MS.7 | fangos_manipulable_kg_dia_fango_biologico_a_stocker |  |  | fangos_estado_MV_fango_a_centrifuga | fangos_estado_fango_biologico_a_stocker.conc | fangos_bio_kg_MES_retornos_dia
Caudal | fangos_IN_Caudal_a_centrifuga |  |  | fangos_estado_MS_fango_a _centrifuga | fangos_estado_pH_fango_biologico_a_stocker | fangos_manipulable_Caudal_polimero_solido
MS.9 | fangos_IN_kg_dia_fango_a_centrifuga
%MS | fangos_estado_MS%_fango_a_HORNO
%MV | fangos_estado_MV%_fango_a_HORNO
MES.5 | fangos_bio_kg_MES_retornos_dia
MV.6 | fangos_estado_MV_fango_primario_a_stocker | ESTADO
MS.2 | fangos_estado_fango_primario_a_stocker.conc
PH.2 | fangos_estado_pH_fango_primario_a_stocker
MV.9 | fangos_estado_MV_fango_biologico_a_stocker
MS.6 | fangos_estado_fango_biologico_a_stocker.conc
PH.5 | fangos_estado_pH_fango_biologico_a_stocker
MV.10 | fangos_estado_MV_fango_a_centrifuga
MS.8 | fangos_estado_MS_fango_a _centrifuga
Caudal Poly activo | fangos_manipulable_Caudal_polimero_solido | Manipulable

## ID_HORNO
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha |  | horno_Produccion_vapor_KG/h | horno_IN_Caudal_ms_a_HORNO | horno_manipulable_Caudal_aire_horno | ID_FANGOS
Caudal fango Yoko | horno_IN_Caudal_ms_a_HORNO |  | horno_OUT_Vapor_turbinado | horno_IN_kg_fango_a_horno | horno_manipulable_Caudal_fuel_a_HORNO | ID_BIOS
Caudal fango | horno_IN_kg_fango_a_horno |  |  | horno_estado_kg_fango_MV_a_HORNO | horno_manipulable_Temp_lecho_ºC | ID_INFLUENTE
Caudal MV | horno_estado_kg_fango_MV_a_HORNO |  |  |  | horno_manipulable_O2_humos | YOKO
Aire fluid | horno_manipulable_Caudal_aire_horno |  |  |  |  | ANALITICA
Fuel | horno_manipulable_Caudal_fuel_a_HORNO
ºC | horno_manipulable_Temp_lecho_ºC
% | horno_manipulable_O2_humos
Vapor producido | horno_Produccion_vapor_KG/h
Vapor turbinado | horno_OUT_Vapor_turbinado

## ID_EFLUENTE
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha |  | Calidad_Agua |  |  | ID_HORNO
NH4+ | efluente_N-NH4.conc |  | efluente_N-NH4.conc |  |  | ID_FANGOS
N-NO3- | efluente_N-NO3.conc |  | efluente_N-NO3.conc |  |  | ID_BIOS
NTk.3 | efluente_Ntk.conc |  | efluente_Ntk.conc |  |  | ID_INFLUENTE
Pt.8 | efluente_Pt.conc |  | efluente_Pt.conc |  |  | YOKO
P-PO4.1 | efluente_P-PO4.conc |  | efluente_P-PO4.conc |  |  | ANALITICA
SO4.1 | efluente_SO4.conc |  | efluente_SO4.conc
DBO5t.5 | efluente_DBO5t.conc |  | efluente_DBO5t.conc
DQOt.8 | efluente_DQOt.conc |  | efluente_DQOt.conc
MESt.3 | efluente_MES.conc |  | efluente_MES.conc
Turbidez | efluente_Turbidez |  | efluente_Turbidez
pH.2 | efluente_pH |  | efluente_pH
SST.2 | efluente_rend_elim_SST |  | efluente_rend_elim_SST
DB05 | efluente_rend_elim_DBO5 |  | efluente_rend_elim_DBO5
DQOt.10 | efluente_rend_elim_DQOt |  | efluente_rend_elim_DQOt
Pt.10 | efluente_rend_elim_Pt |  | efluente_rend_elim_Pt
NTK.1 | efluente_rend_elim_NTK |  | efluente_rend_elim_NTK

## ID_ELECTRICIDAD
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha |  | electricidad_Consumo_EDAR_kWdia |  |  | ID_EFLUENTE
ACTIVA TOTAL | electricidad_Consumo_EDAR_kWdia |  | electricidad_Consumo_fangos_kWh |  |  | ID_HORNO
FANGOS | electricidad_Consumo_fangos_kWh |  | electricidad_Consumo_LAMSON_kWdia |  |  | ID_FANGOS
LAMSON | electricidad_Consumo_LAMSON_kWdia |  | electricidad_Consumo_ventilacion_kWdia |  |  | ID_BIOS
Ventilación | electricidad_Consumo_ventilacion_kWdia |  | electricidad_Consumo_AGUAS_kWdia |  |  | ID_INFLUENTE
AGUAS | electricidad_Consumo_AGUAS_kWdia |  | electricidad_Consumo_SOPLANTES_BIOLOGICO_kWdia |  |  | YOKO
TURBOS | electricidad_Consumo_SOPLANTES_BIOLOGICO_kWdia |  | electricidad_produccion_Turbina_kWdia |  |  | ANALITICA
Producción | electricidad_produccion_Turbina_kWdia

## YOKO
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha |  |  |  | bios_manipulable_Caudal_polimero_actiflo
Caudal polimero Actiflo. Litros /dia | bios_manipulable_Caudal_polimero_actiflo

## ANALITICA
ORIGEN | DESTINO | CALCULADAS | OUT | IN | MANIPULABLES | PROCESOS_IN
Fecha | Fecha |  |  | bios_IN_actiflo_MES.conc
MESt.2 | bios_IN_actiflo_MES.conc